## Приложение Ф (Учет ЭЭ)
№ | Наименование присоединения | Класс напряжения, кВ | Месторасположение присоединения (наименоваени РУ, ячейка/панель (щит), обозначение коммутационного аппарата для 0,4 кВ) | Каналы учета | Прибор учета (существующий) |  |  |  |  | ТТ |  |  |  | ТН
[5 empty] | Обозначение | тип (полный шифр) | Производитель | Класс точности Wh/ Varh | Тип цифрового интерефейса | Обозначение и тип (полный шифр) | Производитель | Класс точности обмотки учета и измерения | Коэффициент трансформации | Обозначение и тип (полный шифр) | Производитель | Класс точности | Коэффициент трансформации
1 | Пример 1 | 10 | ГПП-1, РУ-6 кВ, яч.8 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от |  | Wh1 / А1802RALXQV–P4GB–DW–4 | Эльстер метроника | 0,2S/0,5 | RS-485/RS-232 + RS-485 | ТА1А, ТА1В, ТА1С / ТОЛ-10 (3 шт.) | СЗТТ | 0.5 | 600/5 | TV1 / ЗНОЛ-10 III (3 шт.) | СЗТТ | 0.5 | 10000/100
2 | Пример 2 | 0.4 | корп.21, ГРЩ-1, панель 6, QF11 | Wh пр Varh пр |  | - | - | - | - | - / ТШП-0,66 (2 шт. - фаза А и С) | СЗТТ | 0.5 | 100/5 | - | - | - | -
Коммерческие счётчики
1 | ОПУ С-113 | 110 | ОПУ ГПП, панель 9Р | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KVA113 | СЭТ-4ТМ-03М | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,2 S/0,5 | RS-485 2шт., оптопорт | ТФМ-110-II У1-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НКФ-110-57 |  | 0.5 | 110 000/100
2 | ОПУ С-114 | 110 | ОПУ ГПП, панель 8Р | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KVA114 | СЭТ-4ТМ-03М | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,2 S/0,5 | RS-485 2шт., оптопорт | ТФМ-110-II У1-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НКФ-110-57 |  | 0.5 | 110 000/100
3 | РУ-1 Яч.10 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-1 Яч.10 | Wh пр Varh пр | KR1Y10 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-2 Яч.9 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-2 Яч.9 | Wh пр Varh пр | KR2Y9 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-2 Яч.21 ИППУ СО РАН | 10 | РУ-2 Яч.21 | Wh пр Varh пр | KR2Y9 | Энергомера CE303 S31 503-JGVZ | Энергомера | 0,5S/0,5 | оптопорт,GPRS | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-4 Яч.4 К-ГРУПП(БРУ) | 10 | РУ-4 Яч.4 | Wh пр Varh пр | KR4Y4 | Меркурий 230 AR-03R | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-4 Яч.19 К-Групп (БРУ) | 10 | РУ-4 Яч.19 | Wh пр Varh пр | KR4Y19 | Энергомера ЦЭ6850М | Энергомера |  | ? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
8 | ТП-46 Яч.13 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.13 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KT46Y13 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 |  | 0.5 | 10000/100
9 | ТП-46 Яч.14 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.14 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | KT46Y14 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 |  | 0.5 | 10000/100
10 | ТП-46 Яч.18 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.18 | Wh пр Varh пр | KT46Y18 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10М-50/5 |  | 0.5 | 50/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 |  | 0.5 | 10000/100
11 | ТП-46 Яч.19 ОШЗ | 10 | ТП-46 Яч.19 | Wh пр Varh пр | KT46Y19 | Меркурий 230 ART2-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" | 0,5S / 1,0 | RS-485, IrDa | ТПЛ-10М-50/5 |  | 0.5 | 50/5 | НАМИ-10-950ОХЛ-2 |  | 0.5 | 10000/100
12 | ТП-46 Яч. 15 АБЗ-1 | 0.4 | ТП-46 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP46Y15 | Энергомера ЦЭ6803B | Энергомера | 1 | ? | ? |  | 0.5 | 600/5 | нет |  | 0.5 | нет
13 | ТП-46 Яч. 29 АБЗ-2 | 0.4 | ТП-46 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP46Y29 | Энергомера ЦЭ6803B | Энергомера | 1 | ? | ? |  | 0.5 | 600/5 | нет |  | 0.5 | нет
14 | ВНС 633 | 0.4 | ЩСУ Водоканала пгт.Волжский | Wh пр Varh пр |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
15 | Управление АЗС | 0.4 | ТП-17 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр | KTP17R4U | СЭТ -4 ТМ-03М.01 | Нижегородский завод имени Фрунзе | 0,5S/1,0 | RS-485 2шт., оптопорт |  |  | 0.5 | 200/5 | нет |  | нет | нет
16 | МТС | 0.4 | Хим.лаб.к.83 | Wh пр Varh пр | KXLBMTS | Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | ГК "Новые технологии" | 1,0S /2,0 | RS-485, IrDa | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
ЗРУ-10
1 | ЗРУ-10 Яч.3 ТГ-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.3 | Wh от Varh от | ZY3 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
2 | ЗРУ-10 Яч.5 ТП-13 Т1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.5 | Wh пр Varh пр | ZY5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
3 | ЗРУ-10 Яч.6 ТГ-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.6 | Wh от Varh от | ZY6 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
4 | ЗРУ-10 Яч.7 ТП-14 Т1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.7 | Wh пр Varh пр | ZY7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
5 | ЗРУ-10 Яч.10 ТП-46 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.10 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY10 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
6 | ЗРУ-10 Яч.11 РУ-4 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.11 | Wh пр Varh пр | ZY11 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПОЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | ЗРУ-10 Яч.13 ТСН-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.13 | Wh пр Varh пр | ZY13 | САЗУ И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | ЗРУ-10 Яч.15 1в1т | 10 | ЗРУ-10 Яч.15 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY15 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 |  | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
8 | ЗРУ-10 Яч.16 ТП-18 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.16 | Wh пр Varh пр | ZY16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
9 | ЗРУ-10 Яч.18 ТП-9 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.18 | Wh пр Varh пр | ZY18 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
10 | ЗРУ-10 Яч.20 2в1т | 10 | ЗРУ-10 Яч.20 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY20 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 |  | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
11 | ЗРУ-10 Яч.22 РУ-2 В..2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.22 | Wh пр Varh пр | ZY22 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
12 | ЗРУ-10 Яч.23 РУСН Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.23 | Wh пр Varh пр | ZY23 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
13 | ЗРУ-10 Яч.24 ТП-15 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.24 | Wh пр Varh пр | ZY24 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
14 | ЗРУ-10 Яч.26 РУ-1 В.2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.26 | Wh пр Varh пр | ZY26 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
15 | ЗРУ-10 Яч.36 РУ.1 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.36 | Wh пр Varh пр | ZY36 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
16 | ЗРУ-10 Яч.37 ТП-13 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.37 | Wh пр Varh пр | ZY37 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
17 | ЗРУ-10 Яч.38 ТП-15 Т-1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.38 | Wh пр Varh пр | ZY38 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТОЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
18 | ЗРУ-10 Яч.40 ТП-9 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.40 | Wh пр Varh пр | ZY40 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
19 | ЗРУ-10 Яч.41 1в2т | 10 | ЗРУ-10 Яч.41 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY41 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 |  | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
20 | ЗРУ-10 Яч.42 РУ-2 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.42 | Wh пр Varh пр | ZY42 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
21 | ЗРУ-10 Яч.43 ТСН-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.43 | Wh пр Varh пр | ZY43 | САЗУ И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
21 | ЗРУ-10 Яч.45 РУ-4 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.45 | Wh пр Varh пр | ZY45 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
22 | ЗРУ-10 Яч.46 2в2т | 10 | ЗРУ-10 Яч.46 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY46 | Меркурий 233 ART2-00K | ГК "Новые технологии" |  | нет? | ТПЛ-10-1500/5 |  | 0.5 | 1500/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
23 | ЗРУ-10 Яч.47 РУСН Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.47 | Wh пр Varh пр | ZY47 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
24 | ЗРУ-10 Яч.48 ТП-18 Т-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.48 | Wh пр Varh пр | ZY48 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
25 | ЗРУ-10 Яч.51 ТП-46 В.1 | 10 | ЗРУ-10 Яч.51 | Wh пр Varh пр Wh от Varh от | ZY51 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
26 | ЗРУ-10 Яч.54 ТГ-2 | 10 | ЗРУ-10 Яч.54 | Wh от Varh от | ZY54 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
27 | ЗРУ-10 Яч.57 ТГ-3 | 10 | ЗРУ-10 Яч.57 | Wh от Varh от | ZY57 | СЭТ3р-03-08Ап | Нижегородский завод имени Фрунзе |  | нет | ТПЛ-10-1000/5 |  | 0.5 | 1000/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
РУ-1
1 | РУ-1 Яч.1 ТП-1 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R1Y1 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-1 Яч.2 ЗРУ яч.36 | 10 | РУ-1 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R1Y2 | нет |  |  | нет | ТПОЛ-10-600/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-1 Яч.3 ТП-12 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R1Y3 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-1 Яч.5 ТП-5 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R1Y5 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-1 Яч.6 ТП-11 | 10 | РУ-1 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R1Y6 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-1 Яч.11 ТП-3 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.11 | Wh пр Varh пр | R1Y11 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-1 Яч.12 ТП-12а Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.12 | Wh пр Varh пр | R1Y12 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-1 Яч.13 ТП-4 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.13 | Wh пр Varh пр | R1Y13 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-1 Яч.16 ТП-5 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.16 | Wh пр Varh пр | R1Y16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-1 Яч.17 ТП-12 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R1Y17 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
11 | РУ-1 Яч.18 ЗРУ яч.26 | 10 | РУ-1 Яч.18 | Wh пр Varh пр | R1Y18 | САЗУ-И687 | АО "Саранский приборостроительный завод" | 1 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 600/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
12 | РУ-1 Яч.20 ТП-1 Т-1 | 10 | РУ-1 Яч.20 | Wh пр Varh пр | R1Y20 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
13 | РУ-1 Яч.21 ТП-12а Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.21 | Wh пр Varh пр | R1Y21 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
14 | РУ-1 Яч.24 ТП-3 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R1Y24 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
15 | РУ-1 Яч.25 ТП-4 Т-2 | 10 | РУ-1 Яч.25 | Wh пр Varh пр | R1Y25 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
РУ-2
1 | РУ-2 Яч.1 перемычка РУ-1 | 10 | РУ-2 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R2Y1 | нет |  |  | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-2 Яч.2 ТП-6а Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R2Y2 | САЗУ-И670Д | АО "Саранский приборостроительный завод" | 2 | нет | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-2 Яч.3 ТП-2 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R2Y3 | СЭТА-1/1 |  |  |  | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-2 Яч.5 ТП-6 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R2Y5 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-2 Яч.6 ТП-10 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R2Y6 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-2 Яч.7 ТП-19 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.7 | Wh пр Varh пр | R2Y7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-2 Яч.8 ТП-16 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.8 | Wh пр Varh пр | R2Y8 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-2 Яч.22 ТП-16 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.22 | Wh пр Varh пр | R2Y22 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-2 Яч.23 ТП-19 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.23 | Wh пр Varh пр | R2Y23 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-М-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-2 Яч.24 ТП-10 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R2Y24 | САЗУ-И670Д | ГК "Новые технологии" |  | ? | ТПЛМ-10-200/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
11 | РУ-2 Яч.27 ТП-2 Т-1 | 10 | РУ-2 Яч.27 | Wh пр Varh пр | R2Y27 | СЭТА-1/1 |  |  | ? | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
12 | РУ-2 Яч.28 ТП-6а Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.28 | Wh пр Varh пр | R2Y28 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
13 | РУ-2 Яч.29 ТП-6 Т-2 | 10 | РУ-2 Яч.29 | Wh пр Varh пр | R2Y29 | САЗУ-И670М | АО "Саранский приборостроительный завод" |  | нет? | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
РУ-3
1 | РУ-3 Яч.2 Компр.3 | 10 | РУ-3 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R3Y2 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-400/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
2 | РУ-3 Яч.3 Компр.2 | 10 | РУ-3 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R2Y3 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
3 | РУ-3 Яч.4 РУ-5 яч.7 | 10 | РУ-3 Яч.4 | Wh пр Varh пр | R2Y4 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
4 | РУ-3 Яч.12 Компр.1 | 10 | РУ-3 Яч.12 | Wh пр Varh пр | R2Y12 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-400/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
5 | РУ-3 Яч.15 Нагнет.6 | 10 | РУ-3 Яч.15 | Wh пр Varh пр | R2Y15 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
6 | РУ-3 Яч.17 РУ-5 яч.14 | 10 | РУ-3 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R2Y17 | Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN | ГК "Новые технологии" |  | RS-485, IrDa | ТПЛ-10-400/5 |  | 0.5 | 400/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
РУ-4
1 | РУ-4 Яч.0 Нагнет.7 | 10 | РУ-4 Яч.0 | Wh пр Varh пр | R4Y0 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
2 | РУ-4 Яч.5 Нагнет.5 | 10 | РУ-4 Яч.5 | Wh пр Varh пр | R4Y5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
3 | РУ-4 Яч.6 Нагнет.4 | 10 | РУ-4 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R4Y6 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
4 | РУ-4 Яч.7 ТП-17 Т-2 | 10 | РУ-4 Яч.7 | Wh пр Varh пр | R4Y7 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
5 | РУ-4 Яч.8 Нагнет.1 | 10 | РУ-4 Яч.8 | Wh пр Varh пр | R4Y8 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
6 | РУ-4 Яч.9 Нагнет.3 | 10 | РУ-4 Яч.9 | Wh пр Varh пр | R4Y9 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
7 | РУ-4 Яч.22 ТП-17 Т-1 | 10 | РУ-4 Яч.22 | Wh пр Varh пр | R4Y22 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
8 | РУ-4 Яч.24 Нагнет.2 | 10 | РУ-4 Яч.24 | Wh пр Varh пр | R4Y24 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
9 | РУ-4 Яч.29 Нагнет.8 | 10 | РУ-4 Яч.29 | Wh пр Varh пр | R4Y29 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
10 | РУ-4 Яч.30 Компр.4 | 10 | РУ-4 Яч.30 | Wh пр Varh пр | R4Y30 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ-10-66 |  | 0.5 | 10000/100
РУ-5
1 | РУ-5 Яч.0 СН.4 | 10 | РУ-5 Яч.0 | Wh пр Varh пр | R5Y0 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
2 | РУ-5 Яч.1 СН.5 | 10 | РУ-5 Яч.1 | Wh пр Varh пр | R5Y1 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
3 | РУ-5 Яч.2 Д.1 | 10 | РУ-5 Яч.2 | Wh пр Varh пр | R5Y2 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
4 | РУ-5 Яч.3 ПН.1 | 10 | РУ-5 Яч.3 | Wh пр Varh пр | R5Y3 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
5 | РУ-5 Яч.4 ПН.2 | 10 | РУ-5 Яч.4 | Wh пр Varh пр | R5Y4 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
6 | РУ-5 Яч 5 МВ 40/1 | 10 | РУ-5 Яч 5 | Wh пр Varh пр | R5Y5 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛМ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
7 | РУ-5 Яч.6 Д.2 | 10 | РУ-5 Яч.6 | Wh пр Varh пр | R5Y6 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
8 | РУ-5 Яч.15 СН.3 | 10 | РУ-5 Яч.15 | Wh пр Varh пр | R5Y15 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-150/5 |  | 0.5 | 150/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
9 | РУ-5 Яч.16 МВ 40/2 | 10 | РУ-5 Яч.16 | Wh пр Varh пр | R5Y16 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-200/5 |  | 0.5 | 200/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
10 | РУ-5 Яч.17 ПН.3 | 10 | РУ-5 Яч.17 | Wh пр Varh пр | R5Y17 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
11 | РУ-5 Яч.18 ПН.4 | 10 | РУ-5 Яч.18 | Wh пр Varh пр | R5Y18 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
12 | РУ-5 Яч.19 Д.3 | 10 | РУ-5 Яч.19 | Wh пр Varh пр | R5Y19 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
13 | РУ-5 Яч.20 Д.4 | 10 | РУ-5 Яч.20 | Wh пр Varh пр | R5Y20 | Меркурий 230 AR-00R | ГК "Новые технологии" |  | RS-485 | ТПЛ-10-100/5 |  | 0.5 | 100/5 | НТМИ - 6 |  | 0.5 | 6000/100
Прочие
1 | Альком | 0.4 | РП около Альком, за территорией | Wh пр Varh пр | R4ALK | Энергомера ? |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  | нет
2 | Столовая-1 | 0.4 | Осн. столовая, подсобное помещение | Wh пр Varh пр | STOL1 | Энергомера ? |  |  | ? |  |  |  | 200/5 |  |  |  | нет
3 | Столовая-2 | 0.4 | Осн. столовая, подсобное помещение | Wh пр Varh пр | STOL2 | Энергомера ? |  |  | ? |  |  |  | 200/5 |  |  |  | нет
Планируемые
1 | Столовая Филиал | 0.4 | Щит в филиале столовой | Wh пр Varh пр | STOLF
2 | ТП-18 гр.1 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,4 | Wh пр Varh пр
3 | ТП-18 гр.2 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,5 | Wh пр Varh пр
4 | ТП-18 гр.3 | 0.4 | ТП-18 РУ-0,6 | Wh пр Varh пр
Note on B19: Юрий В. Волков: Счётчик не на нашей территории, снятие показаний производится представителями водоканала
Note on B20: Коэф. трансформации 40, счётчик расчитан на фазное напряжение 57,7-115 В
Note on G21: Юрий В. Волков: Уточнить название счётчика, в номенклатуре изделий производителя такой отсутствует

## Приложение А (газ, вода, пар)
№ | Ресурс | Существующая точка учета (+) / в перспективе (-) | Наименование точки учета | Парметры среды/трудопровода |  |  |  | Корректор / (тепло)вычислитель / регистратор |  |  | Датчик расхода/счетчик | [5 empty] | Датчик температуры |  |  |  |  | Датчик давления
|  |  |  | Направление | Ду | Максимальное рабочее давление газа, МПа | Рабочий интервал расхода, м3/ч, нм3/ч | Обозначение и тип (полный шифр) | Производитель | Тип цифрового интерефейса | Тип | Обозначение и наименование (полный шифр) | Производитель | Рабочий диапазон измерения | Класс точности | Тип выходного сигнала | Тип | Обозначение и наименование (полный шифр включая преобразователь) | Класс точности | Градуировка (для ТС) | Тип выходного сигнала | Обозначение и тип (полный шифр) | Рабочий диапазон измерения | Класс точности | Тип выходного сигнала
1 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод (ГРП № 1) | Общий |  |  |  | СПГ761.2 | АО "НПФ "Логика"
2 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод по вводу № 1 (ГРП № 1) | Ввод 1 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  | (4…20) мА | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
3 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод по вводу № 2 (ГРП № 1) | Ввод 2 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  | (4…20) мА | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
4 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод (ГРП № 2) | Общий |  |  |  | СПГ761.2 | АО "НПФ "Логика"
5 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод по вводу № 1 (ГРП № 2) | Ввод 1 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  | (4…20) мА | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
6 | Природный газ | + | Расход природного газа на завод по вводу № 2 (ГРП № 2) | Ввод 2 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  | (4…20) мА | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
7 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 1.1 (трубопровод № 1) | Трубопровод 1 |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
8 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 1.1 (трубопровод № 2) | Трубопровод 2 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
9 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 1.2 (трубопровод № 1) | Трубопровод 1 |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
10 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 1.2 (трубопровод № 2) | Трубопровод 2 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
11 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 2 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
12 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 3 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
13 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 4 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
14 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 15.1 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
15 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 15.2 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
16 | Природный газ | + | Расход природного газа на потребителя № 15.3 |  |  |  |  | СПГ761 | АО "НПФ "Логика" |  | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления Метран-150 |  |  | (4…20) мА
17 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (вода) ТФК, Ду 800, "40 лет Октября" | Прямой трубопровод |  |  |  | ВКТ5 | Теплоком |  | US800 | Импульсный | ООО "Эй-Си Электроникс" |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
18 |  |  |  | Обратный трубопровод | [6 empty] | US800 | Импульсный | ООО "Эй-Си Электроникс" |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
19 |  |  |  | Подпитывающий трубопровод | [6 empty] | ПРЭМ | Импульсный | Теплоком |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
20 |  |  |  | Трубопровод холодной воды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
21 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
22 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
23 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (вода) ТФК, Ду 500, "Московка" | Прямой трубопровод |  |  |  | ВКТ5 | Теплоком |  | UFM500 | Импульсный | KROHNE |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
24 |  |  |  | Обратный трубопровод | [6 empty] | UFM501 | Импульсный | KROHNE |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
25 |  |  |  | Подпитывающий трубопровод | [6 empty] | ПРЭМ | Импульсный | Теплоком |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
26 |  |  |  | Трубопровод холодной воды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
27 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
28 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
29 | Тепловая энергия | + | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (вода) Котельная № 3, Ду 300, "Московка" | Прямой трубопровод |  |  |  | ВКТ5 | Теплоком |  | US800 | Импульсный | ООО "Эй-Си Электроникс" |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
30 |  |  |  | Обратный трубопровод | [6 empty] | US800 | Импульсный | ООО "Эй-Си Электроникс" |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
31 |  |  |  | Подпитывающий трубопровод | [6 empty] | ПРЭМ | Импульсный | Теплоком |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
32 |  |  |  | Трубопровод холодной воды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
33 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
34 |  |  |  | Температура окружающей среды | [12 empty] | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П
35 | Речная вода | + | Расход речной воды на завод (общий) | Общий |  |  |  | СПТ961 | АО "НПФ "Логика"
36 |  |  | Расход речной воды на завод (ввод 1) | Трубопровод 1 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
37 |  |  | Расход речной воды на завод (ввод 2) | Трубопровод 2 | [6 empty] | Диафрагма ДКС + дифманометр Метран-150 | (4…20) мА |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  | гр. 100П | Датчик давления |  |  | (4…20) мА
38 | Промышленные стоки | + | Расход промышленных стоков через КНС № 33 | КНС № 33 |  |  |  | ВКТ7 | Теплоком |  | ПРЭМ | Импульсный | Теплоком
39 | Промышленные стоки | + | Расход промышленных стоков через КНС № 96 | КНС № 96 |  |  |  | ВКТ7 | Теплоком |  | ПРЭМ | Импульсный | Теплоком
40 | Учет пара | - | 10 каналов
41 | Учет воды | - | 10 каналов
42 | Учет воздуха | - | 10 каналов
43 | Учет пара | - | 10 каналов |  |  |  |  | РМТ-69 до 2014 г. выпуска
44 | Учет воды | - | 10 каналов |  |  |  |  | РМТ-69 после 2014 г. выпуска
45 | Учет воздуха | - | 10 каналов |  |  |  |  | РМТ-59

## Приложение Б (АСУТП)
Наименование системы | Тип прикладного ПО системы, производитель | Описание возможных способов информационного взаимодействия с системой (способы подключения на физ.уровне, поддерживаемые протоколы обмена) | Необходимость доп. оснащения системы для организации информационного взаимодействия, в т.ч. для обеспечения инф.безопасности с указанием необходимого оборудования и ПО | Перечень параметров
|  |  |  | № | Количество | Ед. изм. (для аналоговых) | Диапазон (для аналоговых) | Разрешения для системы диспетчеризации
Комплекс АСУТП 1.1 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 192 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 126 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 144 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 80 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 1.2 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 144 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 120 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 120 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 80 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 80 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 2.1 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 90 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 84 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 96 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 48 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 2.2 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 96 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 72 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 78 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 96 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 2.3 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 90 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 72 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 84 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 80 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 2.4 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 90 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 84 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 80 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 3.1 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 48 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 3.2 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 3.3 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 72 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 48 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 48 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
Комплекс АСУТП 3.4 | RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 | - | - | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 54 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 64 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 48 |  |  | Чтение
| RSView32, Rockwell Automation |  |  |  | 60 |  |  | Чтение

## Приложение А (ручной ввод)
№ | Наименование параметра | Ед. изм. (для аналоговых) | Диапазон (для аналоговых) | Тип
1 | Расход хозяйственно-питьевой воды | расход за месяц |  | D
2 | Расход речной воды на ТФК | Расход за месяц |  | D
3 | Вспомогательная информация к данным АСУТП (40 тэгов) |  |  | D